WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną
polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko
Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe ( Dz. U. z dnia 27 października 2021 r. Poz. 1941 ),
informuję, że w jednostce organizacyjnej:
CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW Sp. Z o. o.

UL. SZPITALNA 1

33-170 TUCHÓW

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:  badania radiologiczne

– radiografia ogólna realizowane aparatem EV-650 NR 02380-0908

-  badania radiologiczne przyłóżkowe Speedy Plus 6 nr. Se. 007/10/00066

• Zgodę na uruchomienie Pracowni Rentgenowskiej  wydał  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

w Krakowie  Decyzja nr 1/56/09 z  dnia 02.09.2009.

• Zgodę na  stosowanie aparatu rentgenowskiego EV-650 NR 02380-0908 do celu diagnostyki medycznej

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie  Decyzja nr 2/70/09 z  dnia 02.09.2009

• Zgodę na  stosowanie aparatu rentgenowskiego Speedy Plus 6 nr. Se. 007/10/00066 do celu diagnostyki

medycznej  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie  Decyzja nr 2/47/2011 z  dnia 23.05.2011

• Zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych wydał Małopolski

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie  dnia 4.stycznia 2020 r. Decyzja nr nr3/1/2019 ( NP.9026.2.13.2018)

Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Na podstawie ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych oraz pomiaru w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. Pomiary dozymetrii indywidualnej wykonywane są przez Instytut Medycyny Pracy Im. Prof. J.Nofera w Łodzi Zakład Ochrony Radiologicznej . Za nadzór nad wynikami pomiarów dozymetrycznych odpowiada Inspektor Ochrony Radiologicznej. 
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.